На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 88/2008) и члана 114. и 115. Пословника Скупштине Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 100/2008), Градско веће Града Ниша, подноси

АМАНДМАН  1.
на Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – трећа фаза
У Предлогу плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула - трећа фаза, у текстуaлном делу плана, у поглављу "1.3.3.2.5. Канализациона мрежа" је иза става 11. потребно додати став 12. који гласи:

"Усклађивање приликом израде техничке документације и изградње, свих планираних канализационих мрежа са постојећим мрежама и ситуацијом на терену, односно одступање у деловима трасе канализационе мреже из графичког и аналитичког дела Плана, се неће сматрати изменом плана уколико траса дата техничком документацијом не излази ван оквира регулације планираних саобраћајница, уз прибављање услова свих власника планираних и постојећих саобраћајних и инфрастуктурних мрежа."
О б р а з л о ж е њ е
Предложеним амандманом на Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула - трећа фаза се прецизира инфраструктура којa ниje билa на одговарајући начин сагледанa у процесу припреме нацрта, а како је јавни увид окончан и сумиран од стране Комисије за планове Града Ниша, овим амандманoм се омогућава корекција и прецизирање у циљу изградње у наредном периоду, а предложена прецизирања из амандмана поштују постојеће затечено стање, омогућавају комплетирање постојећих капацитета инфраструктуре, а не угрожавају околне намене.

У оквиру пројектовања различитих инфраструктурних система указује се потреба међусобног усклађивања свих планираних са постојећим мрежама и ситуацијом на терену, па се амандманом дефинише да се одступање - корекција у деловима трасе неће сматрати изменом плана уколико нова траса дата техничком документацијом не излази ван оквира регулације планираних саобраћајница, уз прибављање услова свих власника планираних и постојећих саобраћајних и инфраструктурних мрежа.

Број: 1391-2/2016-03


У Нишу, 03.10.2016.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Проф. др Милош Банђур
PAGE  

